## Einzelmaßnahmen
Stand 15.05.2026
Tool "Vereinfachte Berechung von Einsparungen" Einsparung QP und CO2 über vermiedene Transmissionswärmeverluste Förderprogramm "Energetische Modernisierung von Nichtwohngebäuden" - Modul Einzelmaßnahmen
Die vereinfachte Berechnung berücksichtigt weder passive solare Gewinne noch interne Wärmequellen und Lüftungswärmeverluste. Bei kleinen Gebäuden mit einer Netto-Raumfläche von bis zu 1.500 m² nach DIN 277 (NRF) sind diese Vereinfachungen ohne Abstriche zulässig. Bei allen anderen Gebäuden kann sie zur überschlägigen Abschätzung der Einsparungen im Vorfeld der Antragstellung genutzt werden.
[7 empty] | Eingabefeld | Ergebnisfeld
Antragsnummer
(falls vorhanden)
Adresse Förderobjekt | Musterstraße 1, 20000 Musterstadt
Aufsteller:in der Berechnung | Fritz Energiefuchs
Adresse | Sparstr. 30, 20000 Musterstadt
Einsparungen durch alle Maßnahmen an der Hülle welche im Rahmen des Förderprogramms gefördert werden sollen
vorherrschende Innentemperatur |  | [°C] | (zulässiger Bereich 15 - 23°C)
Spalte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Fläche | Bestand | geplant | Mindest-anforderung Förderrichtlinie Anhang 2.1 |  | pauschalierter Abminderungsfaktor nach Tabelle |  | Festlegung Heizgrenztemperatur erforderlich, s.u. |  |  |  | BauteilKennung (automatisch aus Bauteil) | FöRi Anhang, Abs. 2.1 | Einzuhaltende U-Werte (W/m2K)
Bauteil | gem. Außen-abmessung (brutto) | U-Wert | U-Wert | U-Wert | Δ U* | Fx1) | A x Δ U x Fx | Einsparung* | A x Uist x Fx vor Sanierung | QT vor Sanierung | Index Abmin-derungs-faktor |  | Bauteil | Innentemperatur ≥ 19°C Förderbedingung (BEG EM) | Innentemperatur < 19°C Förderbedingung (BEG EM) |  |  | A x Uneu x Fx | QT nach Sanierung
hier bitte Bauteile auswählen | [m²] | [W/(m²K)] | [W/(m²K)] | [W/(m²K)] |  |  | [W/K] | [kWh/a] | [W/K] | [kWh/a] |  |  |  | 2 |  |  |  | [W/K] | [kWh]
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Außenwände | 0.2 | 0.25 | 1 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 3 | Außentüren | 1.3 | 1.6 | 2 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 2 | 13 | Fenster, Fenstertüren | 0.95 | 1.3 | 3 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Dachflächenfenster | 1 | 1.1 | 4 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Verglasungen | 1.3 | 1.6 | 5 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Vorhangfassaden | 1.3 | 1.6 | 6 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Glasdächer | 1.5 | 1.9 | 7 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Fenster etc. mit Sonderverglasungen | 1.1 | 1.4 | 8 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Ertüchtigung od Sonder- Verglasungen | 1.3 | 1.6 | 9 |  | #N/A | X
|  |  |  | #N/A | #N/A |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 | 1 | Vorhangf. mit Sondervergl. | 1.8 | 2.4 | 10 |  | #N/A | X
[5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | Decken, Dächer und Dachschrägen | 0.14 | 0.25 | 11 |  | #N/A | X
[5 empty] | 0 |  | #N/A | #N/A | #N/A | #N/A | 1 |  | Flachdächer | 0.14 | 0.25 | 12 |  | #N/A | X
| 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | Decken und Wände geg. unbeh. o. Erdr. | 0.25 | 0.25 | 13 |  | #N/A | 0
Verminderung des Transmissionwärmeverlustes [absolut] durch die Erneuerung/Dämmung der Bauteile | [6 empty] | 0 | W/K |  |  |  |  | Fußbodenaufbauten | 0.35 | 0.35 | 14
[5 empty] | * nur Werte für Einsparung bei Einhaltung der Mindest-U-Werte aus der Förderrichtlinie | [7 empty] | Decken nach unten an Außenluft | 0.2 | 0.25 | 15
[13 empty] | Innendämmung | 0.45 | 0.55 | 16
[5 empty] | Abminderungsfaktor Fx gemäß Lage des Bauteils | Bauteil gegen Außenluft |  | 1 |  |  |  |  | Gaubendächer, -wangen | 0.2 | 0.25 | 17
[6 empty] | Bauteil gegen unbeheizte Räume |  | 0.5 |  |  |  |  | Fenster, Fenstertüren bei Denkmälern | 1.4 | 1.7 | 18
[6 empty] | Wand gegen Erdreich |  | 0.5 |  |  |  |  | Dachflächenfenster | 1 | 1.1 | 19
[6 empty] | Fußboden gegen Erdreich |  | 0.35 |  |  |  |  | Außentore | 1 | 2 | 20 |  | 0 | 0
[6 empty] | Decke gegen ungedämmtes Dach |  | 0.8
1) Pauschalierung Abminderungsfaktor Fx im Rahmen dieser Berechnung - Bitte Lage des Bauteils angeben
Ist-Zustand minus Einsparung
Heizgrenztemperatur: Zur Ermittlung der jährlichen CO2- und Primärenergieeinsparung wird dieser Wert in Bezug zum eingesetzten Brennstoff über eine Heizperiode ermittelt. Hierfür ist die Angabe der Heizgrenztemperatur erforderich. Die Heizgrenztemperatur ist die Außentemperatur, oberhalb der ein Gebäude nicht mehr durch die Heizungsanlage versorgt werden muss. Aus Gründen der Vergleichbarkeit und Vereinfachung muss das Gebäude je nach Baualtersklasse, Nutzungsanforderung und Klima näherungsweise einer definierten Heizgrenze zugeordnet werden (10°C - Niedrigenergiehaus, Passivhaus / 12°C - GEG Neubau, sanierter Altbau / 15°C - Bestandsgebäude). | [12 empty] | Auswahl | Index | Ergebnis
|  | Heizgrenztemperatur IST-Zustand, näherungsweise | 15 | °C | Bestandsgebäude | [7 empty] | 10
[13 empty] | 12 | 2 | 0
In Bezug auf die vorherrschende Innentemperatur wurde die folgende | [12 empty] | 15
Gradtagszahl 2) (Quelle: IWU) ermittelt |  |  | #N/A | Kh/a
Ergebnis der vereinfachten Berechnung der Verminderung der Transmission: | [7 empty] | kein Ergebnis: bitte Heizgrenztemperatur prüfen
[14 empty] | Einzelmaßnahmen | EG70 EE | Einzelmaßnahmen | EG 70 EE
Verminderung Transmissionswärmeverlust |  |  | #N/A | kWh/a | jährlich über die Heizperiode | [7 empty] | Auswahl: | 1 | 1 | Ergebnis
Energieträger |  |  | #N/A | t CO2 /a | ermittelte CO2-Reduzierung | [6 empty] | 1 | Co2-Emissionsfaktoren | Strom | 0.038
Verminderung Primärenergiebedarf |  |  | #N/A |  | #N/A | [6 empty] | 2 | Stand April 2026 (ab 15.05.2026) | Erdgas | 0.203
[12 empty] | 3 | Gas, Öl bezogen auf Heizwert Hu bzw. Hi | Heizöl EL | 0.266
[12 empty] | 4 | Strom und Fernwärme auf 40 Jahre | Fernwärme, Mix | 0.115 | 0.038 | 0.038
Fernwärme mit TAB
Datum und Unterschrift
Aufsteller:in der Berechnung
Kontrollfeld für den internen IFB-Check > Zeilen aufklappen
Für statistische Zwecke Reporting IFB Hamburg: | [12 empty] | Differenz nummerisch: | 0
Transmissionswärmeverlust |  | IST-Zustand: | 0 |  | kWh/a | [7 empty] | Verminderung prozentual: | #DIV/0!
|  | nach Sanierung: | 0 |  | kWh/a
Eingabewerte im Rahmen der vereinfachten Berechnung der Verminderung der Transmission
| Transmissionwärmeverlust Ist-Zustand, absolut | 0 | W/K | aus Tabelle oben ermittelt
2) Gradtagszahl, langjähriges Mittel
|  | Gt | Heizgrenztemperatur [°C] |  |  | in Kh/a | Kelvin Stunde pro Jahr
|  | [Kh] | 10 | 12 | 15
| Innentemperatur [°C] | 15 | 51888 | 54936 | 57024
|  | 16 | 56520 | 60312 | 63768
|  | 17 | 61128 | 65664 | 70512
|  | 18 | 65736 | 71040 | 77280
|  | 19 | 70368 | 76416 | 84024
|  | 20 | 74976 | 81768 | 90768
|  | 21 | 79584 | 87144 | 97512
|  | 22 | 84192 | 92520 | 104256
|  | 23 | 88824 | 97896 | 111024
Quelle: IWU, 2013; 11.11.2014
http://www.iwu.de/fileadmin/user_upload/dateien/energie/werkzeuge/Gradtagszahlen_Deutschland.xls

## Bonusförderung "EG70 EE"
Stand 15.05.2026
Tool "Vereinfachte Berechung von Einsparungen" Einsparung CO2 über Endenergieeinsparung durch Energieberatung Förderprogramm "Energetische Modernisierung von Nichtwohngebäuden" - Bonusförderung "EG70 EE"
Für die Förderung von Maßnahmen an der Gebäudehülle bei energetischer Modernisierung zu einem Effizienzgebäude 70 EE (EG70 EE) für `Worst Performing Buildings´ (Bonusförderung) ist die CO2-Einsparung durch einen qualifizierten Energieberater zu ermitteln und zu berichten. Die Endenergieeinsparung NUR durch die Maßnahmen an der Hülle, welche im Rahmen des Förderprogramms gefördert werden, ist in diesem Tool anzugeben.
|  |  |  | Eingabefeld | Ergebnisfeld
Antragsnummer
(falls vorhanden)
Adresse Förderobjekt | Musterstraße 1, 20000 Musterstadt
Aufsteller:in der Berechnung | Fritz Energiefuchs
Adresse | Sparstr. 30, 20000 Musterstadt
Bitte bestätigen Sie die folgenden Sachverhalte:
Ja | Das Förderobjekt ist ein "Worst Performing Building" gemäß Vorgaben der Förderrichtlinie.
Ja | Mit dem Modernisierungsvorhaben wird ein "EG70 EE" oder besser erreicht.
Ja | Gemäß Bewertung der Energiebilanz nach DIN V 18599 werden eine Einsparung des Primärenergiebedarfs QP von mindestens 20% erreicht und mindestens zwei Bauteilgruppen zu je mindestens 10% modernisiert.
Einsparungen NUR durch alle Maßnahmen an der Hülle welche im Rahmen des Förderprogramms gefördert werden sollen (! Einsparungen durch Umstellungen an Heiz- oder Anlagentechnik sind hier nicht zu berücksichtigen.)
Endenergieeinsparung |  | kWh/a
Energieträger nach Modernisierung
Ergebnis: Eingespartes CO2 mit Emissionsfaktoren der FHH | #N/A | t CO2
Datum und Unterschrift
Aufsteller:in der Berechnung
1

## Anwenderhinweise
Ziel der Anwendung:
Dieses Tool soll im Rahmen des Förderprogramms Modernisierung von Nichtwohngebäuden dazu benutzt werden, über einen vereinfachten pauschalen Rechenweg die erreichte Einsparung von Transmissionsenergie und Primärenergie zu ermitteln sowie die eingesparte Menge CO2. Dieses Tool ist auf der IFB Homepage verschlüsselt eingestellt.
Hinweise zur Anwendung:
Alle hellgrau hinterlegen Flächen können ausgefüllt werden. In der oberen Tabelle kann links im Feld über ein Dropdownmenue ein Bauteil ausgewählt werden. Erforderliche Eingabedaten sind die vorherrschende Innentemperatur, die Bauteile und wie sie ertüchtigt werden, die Heizgrenztemperatur und der Energieträger für die Heizung.
Ergebnis:
In dem dunkelgrau angelegten Bereich finden sich dann die für die Antragstellung erforderlichen Ergebnisse.
Hinweise: | Sollten Sie ein Projekt mit Kerndämmung eintragen wollen oder können Sie Bauteile nicht passend vorfinden, nutzen Sie bitte die Felder "Freie Eingabe" oder wenden Sie sich zur Unterstützung bei der vereinfachten Ermittlung der Transmissionswärmeverluste an die Hotline 040/24846 -103.
Bei zwei unterschiedlichen Temperaturbereichen gemäß der Förderrichtlinie sind zwei Tools zu verwenden. Die Ermittlung eines Durchschnittswertes zwischen den beiden Temperaturbereichen ist nicht zulässig.

## Version (hidden)
Version | Bearbeiterin | Datum | Änderung | Test
V13 | Francke | 2015-08-27 | Erstellung einer Anwenderdoku, Erstellung einer Versionierung, Blattschutz eingerichtet, Passwortinhaberin M. Francke
V14 | Francke | 2015-11-12 | Korrektur Co2-Emissionsfaktor Öl, Einsparung Endenergie Spalten sichtbar geschaltet, bei Flächenangabe 2 Dezimalstellen ergänzt, zusätzliche Steuerelemente NR 24 Dr. Krämer,
V15 | Francke | 2016-01-21 | Emissionsfaktoren aus Monitoring-Tool LSK übernommen, Einheiten überprüft und korrigiert
V16 | Klempau | 2016-02-25 | Emissionfaktoren nach Angaben BUE geändert, Grundlage LSK Stand März 2013
V17 | Francke | 2016-09-22 | Einheit Feld K23 und T23 auf W/K korrigiert; Bezüge auf Transmissionswert für Reporting korrigiert
V17.1 | Francke | 2016-10-31 | Feld G30 zum manuellen Ausfüllen freigegeben / Zellenschutz aufgehoben
V17.2 | He;Ht | 2016-11-02 | Zelle vorherrschende Innentemperatur mit Nachkommastelle formatiert.
V17.3 | He;Ht | 2016-11-09 | Anpassung Bauteilliste und U-Wertermittlung Kerndämmung.
V18 | Francke | 2017-02-28 | neue aktuelle Emissionsfaktoren eingepflegt gem. Mail LSK vom 22.02.2017
V19 | Merten | 2018-01-11 | neue aktuelle Emissionsfaktoren eingepflegt gem. Mail LSK vom 20.12.2017; Formatierung und Anwenderhinweise angepasst
| Klempau | 2019-04-29 | Ohne neue Version auf dem Blatt "Version" eine Spalte "Test" eingeführt. Da von der Behörde übernommen, beschränkt sich ein Test auf die Plausibilisierung der wichtigsten Parameter und der geänderten Felder. Dies muss in geeigneter Form dokumentiert werden.
V20 | Schwarz | 2020-03-25 | Alle Änderungen wurden grün markiert: Zeile 2 + 3_Datum angepasst Zeile 6_Text inhaltlich an Förderrichtlinie (NWG 01.Mai 2019 (Stand 01.02.2020)) angepasst Zeile11, 12 + 13_Begriffe angepasst Zeile 21 - 37, Spalte O, P, Q und R_U-Werte gepflegt, Datenquelle Förderrichtlinie NWG 01.Mai 2019 (Stand 01.02.2020), Nummerierung eingefügt (Spalte R) Zeile 27 - 31_ Fünf zusätzliche Zeilen eingefügt, vier mit Dropdown und eine für Freitext Zeile 58+59_Formatierung geändert Zeile 64_Datumseingabe, Formatierung geändert Zeile 68+69_ Formatierung geändert Versionsnummer geändert, jetzt V20
V21 | Schwarz | 2020-06-23 | Neue Emissionsfaktoren (Strom+Fernwärme) eingepflegt, siehe E-Mail Leitstelle Klima vom 19.06.2020 Datum auf 01.07.2020 und Versionsnummer auf V21 abgeändert
V22 | Schwarz | 2021-06-01 | Neuen Emissionsfaktor, Fernwärme, eingepflegt, siehe E-Mail Leitstelle Klima vom 23.03.2021 Datum auf 01.06.2021 und Versionsnummer auf V22 abgeändert, Tests durchgeführt und dokumentiert.
Förderrichtlinie 2025
V1.0 | BUKEA-PM | 2025-07-22 | U-Wert Anforderungen gemäß FR 2.1 (2025) aktualisiert Emissionsfaktoren für 2025 aktualisiert EnEV durch GEG aktualisiert Anwendungsbereich des Tools für Gebäude > 1500m2 auf 2 Bauteile erweitert
| BUKEA-LW IFB-PKL | 2025-08-01 | Titel und Untertitel, Datum angepasst; gegendert.
V1.1 | BUKEA-PM, IFB-PKL | 2025-12-12 | Reiter Bonusförderung, Primärenergiebedarfeinsparung
| BUKEA-PM, IFB-PKL | 23.01.2025 + 18.02.2026 | Rundungen, Redaktionelle Änderungen, Titel an FR angepasst, Dropdowns modern | IFB-PKL für Homepage
V1.2 | BUKEA-PM | 2026-04-30 | Neue Emissionsfaktoren eingepflegt.
| IFB-PKL | 2026-05-12 | Datumsanpassungen für Umstellung am 15.05.2026, Ergänzung Anwenderhinweise. | IFB-PKL für Homepage

## WK Datenquellen (hidden)
Quelle IWU
daraus abgeleitete Heizgrenztemperatur:
| 10oC | Niedrigenergiehaus, Passivhaus
| 12oC | Neubau GEG, sanierter Altbau
| 15oC | Bestandsgebäude
z.K.
| *Pauschalierung Abminderungsfaktor Fx im Rahmen dieser Berechnung |  |  |  |  | DIN4108-6
|  |  | Abminderungsfaktor Fx gemäß Lage des Bauteils | Bauteil gegen Außenluft | 1 | 1
|  |  | (sofern keine Einzelberechnung vorliegt) | Bauteil gegen unbeheizte Räume | 0.55 | 0.5
|  |  |  | Wand gegen Erdreich | 0.6 | 0,4-0,6
|  |  |  | Fußboden gegen Erdreich | 0.35 | 0,2-0,45
|  |  |  | Decke gegen ungedämmtes Dach | 0.8 | 0.8
abgestimmt mit NR24 Herr Dr. Krämer, MF 130207

## Dropdowns (hidden)
Sachverhalte EG70
Ja
Nein